主动公开                         佛明环审〔2022〕68号

佛山市生态环境局关于大唐高明更合100MW“渔光互补”光伏发电项目环境影响

报告表的批复

大唐（佛山高明）新能源有限公司：

你公司报来的由中科清环环境技术服务（广东）有限公司编制的《大唐高明更合100MW“渔光互补”光伏发电项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

- 大唐高明更合100MW“渔光互补”光伏发电项目位于广东省佛山市高明区更合镇，光伏发电区用地面积约1600亩，采用渔光互补方式进行开发，并配套建设升压站。本项目共建设 32个光伏发电地块；拟建升压站占地面积6.63亩，建筑面积 1304.5m2，建筑物主要为生产综合楼和水泵房，设备仪器包括1台100MWA的户外升压主变压器、及配套的110kV配电装置、35KV配电装置、SCG无功补偿器等相关配套设备。

根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按报告表所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

二、你公司应按照报告表的内容组织实施，相关污染物排放按以下标准执行：

（一）施工扬尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准；施工车辆尾气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2001）；餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模允许排放浓度。

（二）工频电场、工频磁场须达到《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值（频率为50Hz时，工频电场强度 4000V/m，工频磁感应强度100μT）。

（三）施工噪声场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准要求。运营期设备运行噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类及2类标准要求。

（四）固体废物应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号）、《广东省固体废物污染环境防治条例》的要求。

三、项目的环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。本报告表经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评文件。自环境影响报告表批复文件批准之日起，工程超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定申请领取排污许可证或完成排污登记，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2022年10月21日

抄送：更合镇政府，自然资源分局，区发展改革局，区招商局，区经济科技促进局，

区住建水利局，区农业农村局；中科清环环境技术服务（广东）有限公司。