## 废水
佛山市2019年国控企业污染源第四季度（废水重点）监督性监测结果（5家）
单位：mg/L，pH值（无量钢）、色度（倍）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 高明区 | 广东溢达纺织有限公司 | WS-01022 | 参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准，苯胺类化合物、六价铬参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中的表1标准（直接排放）；色度参考《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（纺织染整工业） | 2019-11-18 | pH值 | 8.54 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 44 | 80 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 9.1 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 50 | 是
[6 empty] | 色度 | 16 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.769 | 10 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.012 | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.14 | 1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.87 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.15 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05L | - | -
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | - | -
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.09L | 0.5 | 是
2 | 高明区 | 佛山市高明刘玲纺织染整有限公司 | WS-11109-1 | 参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准，苯胺类化合物、六价铬参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中的表1标准（直接排放） | 2019-11-18 | pH值 | 8.23 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 73 | 80 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 14.9 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 50 | 是
[6 empty] | 色度 | 16 | 50 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.461 | 10 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.011 | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.56 | 1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 6.38 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.16 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05L | - | -
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | - | -
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.09L | 0.5 | 是
3 | 高明区 | 佛山市高明祥泽纺织印染有限公司 | WS-03005 | 参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准，苯胺类化合物、六价铬参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中的表1标准（直接排放） | 2019-11-18 | pH值 | 8.64 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 71 | 80 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 14.5 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 5 | 50 | 是
[6 empty] | 色度 | 8 | 50 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.264 | 10 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.007 | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.41 | 1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.36 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.07 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05L | - | -
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | - | -
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.09L | 0.5 | 是
4 | 高明区 | 佛山市高明盈夏纺织有限公司 | WS-03009 | 参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准，苯胺类化合物、六价铬参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中的表1标准（直接排放） | 2019-11-18 | pH值 | 8.16 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 21 | 80 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 4.4 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 50 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 50 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 3.147 | 10 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.009 | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.2 | 1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.76 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.04 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05L | - | -
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | - | -
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.09L | 0.5 | 是
5 | 高明区 | 佛山市海天（高明）调味食品有限公司 | WS-02014-1 | 参考《广东地方标准—水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2019-11-07 | pH值 | 7.21 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 60 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 74 | 90 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 15.1 | 20 | 是
[6 empty] | 色度 | 32 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.007 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.95 | 10 | 是
备注：“-”表示没有执行标准，不参与评价。

## 废气
佛山市2019年国控企业污染源第四季度（废气重点）监督性监测结果（4家）
单位：mg/m³，烟气黑度（级）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物 浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 三水区 | 佛山市佳利达环保科技股份有限公司热电分厂 | FQ-295001 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉)。 | 2019-11-06 | 颗粒物 | <20 | 30 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <3 | 200 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 78 | 200 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
|  |  | FQ-295002(130)处理后 | 执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2特别排放限值,燃煤锅炉 |  | 烟尘 | <33 | 20 | 不能判断
[6 empty] | 二氧化硫 | <5 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 57 | 100 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
|  |  | FQ-295003(60)处理后 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉)。 |  | 烟尘 | 19 | 30 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 15 | 200 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 93 | 200 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
2 | 三水区 | 佛山市三水北江实业有限公司 | FQ-652001处理后 | 执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2 | 2019-11-06 | 颗粒物 | <18 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <3 | 100 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 252 | 320 | 是
|  |  | FQ-652002处理后 |  |  | 颗粒物 | <20 | 10 | 不能判断
|  |  | FQ-652006-1#包装机排放口处理后 |  |  | 颗粒物 | <20 | 10 | 不能判断
|  |  | FQ-652007-2#包装机处理后 |  |  | 颗粒物 | <20 | 10 | 不能判断
|  |  | FQ-652008-3#包装机处理后 |  |  | 颗粒物 | <20 | 10 | 不能判断
3 | 三水区 | 佛山恒益发电有限公司 | 1# FQ-881001 | 执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2特别排放限值,燃煤锅炉 | 2019-11-07 | 颗粒物 | <21 | 20 | 不能判断
[6 empty] | 二氧化硫 | <3 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 7 | 100 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
|  |  | 2# FQ-881002 |  |  | 颗粒物 | <23 | 20 | 不能判断
[6 empty] | 二氧化硫 | <4 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 28 | 100 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
4 | 三水区 | 佛山市三水凤铝铝业有限公司 | FQ-1086012处理后 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2熔炼炉及表4相关污染物排放标准，二级标准（1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑，实测浓度算）。氮氧化物监测但不评价。 | 2019-11-07 | 烟尘 | 38.6 | 100 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <3 | 850 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 63 | — | —
|  |  | FQ-1086010处理后 |  | 2019-11-08 | 烟尘 | <1 | 100 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <3 | 850 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 30 | — | —
备注：“-”表示没有执行标准，不参与评价。

## 污水厂
佛山市2019年国控企业污染源第四季度（污水处理厂）监督性监测结果（9家）
单位：mg/L，pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 禅城 | 佛山市禅城区污水处理有限公司沙岗污水处理厂 | 处理后 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014）以及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者 | 2019-11-12 | pH值 | 7.58 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.03 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.12 | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ＜20 | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 6.2 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 0.5 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.15 | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.000030L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.07 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 8.37 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.00117 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.135 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00045 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0021 | 0.1 | 是
2 | 禅城 | 佛山市禅城区污水处理有限公司镇安污水处理厂一期 | 一期处理后 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014）以及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者 | 2019-11-12 | pH值 | 7.36 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.02 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.09 | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ＜20 | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 8.6 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 0.6 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.1 | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.000030L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.06 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 9.74 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.00038 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.276 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00284 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0037 | 0.1 | 是
2 | 禅城 | 佛山市禅城区污水处理有限公司镇安污水处理厂二期 | 二期处理后 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014）以及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者 | 2019-11-12 | pH值 | 7.28 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.03 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.13 | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ＜20 | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 9.1 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 0.6 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.18 | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.000030L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.09 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 9.43 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.00039 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.272 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.0021 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0037 | 0.1 | 是
| 禅城 | 佛山市禅城区污水处理有限公司镇安污水处理厂三期 | 三期处理后 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014）以及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者 | 2019-11-12 | pH值 | 7.16 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.02 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ＜20 | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 3.9 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 0.5L | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.22 | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.000030L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.06 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.81 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.00047 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.226 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.0053 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0026 | 0.1 | 是
3 | 禅城 | 佛山市禅城区污水处理有限公司东鄱污水处理厂 | 处理后 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014）以及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者。 | 2019-11-12 | pH值 | 7.24 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.4 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.07 | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ＜20 | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 5.4 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 0.5 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.19 | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.000030L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.06 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 8.8 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.00048 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.136 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00042 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0026 | 0.1 | 是
4 | 南海 | 佛山市汇之源城北污水处理有限公司 | 排水口（WS-17773-1） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）二级标准，其中：色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB 44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值（城镇污水处理厂）。 | 2019-11-12 | pH值 | 7.85 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.6 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 7 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | 5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 3.063 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.04L | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.61 | - | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 17000 | 10000 | 否 | 0.70
[6 empty] | 总汞 | 0.00004 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00009L | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
5 | 南海 | 佛山市汇之源西樵污水处理有限公司 | 排水口（WS-18321-1） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）二级标准，其中：化学需氧量和氨氮从严执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26 -2001）表4第二时段的二级标准，即：化学需氧量60mg/L，氨氮15mg/L。 | 2019-11-12 | pH值 | 7.69 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 7 | 60 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.08 | 5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.025L | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.06 | 3 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.04L | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.48 | - | -
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 10000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00016 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00052 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
6 | 南海 | 佛山市南海罗村污水处理有限公司（罗村污水处理厂） | 排水口（WS-17552-1） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）二级标准，其中：色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB 44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值（城镇污水处理厂）。 | 2019-11-12 | pH值 | 7.71 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 17 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | 5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.030 | 5.0 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.15 | 0.5 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 9.45 | - | -
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 10000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00008 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00006 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00211 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
7 | 南海 | 佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司（丹灶城区污水处理厂） | 排水口（WS-21873-1） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）二级标准，其中：化学需氧量从严执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二时段的二级标准，即：化学需氧量60mg/L。 | 2019-11-12 | pH值 | 7.51 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | 60 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | 5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.028 | 25 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.14 | 3 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.04L | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 9.66 | - | -
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 10000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00010 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00009L | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
8 | 南海 | 佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司（横江污水处理厂） | 排水口（WS-17793-2） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准。 | 2019-11-12 | pH值 | 7.96 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 11 | 60 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06 | 3 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.025L | 8 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.01 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.04L | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1.68 | 20 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 10000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00065 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
9 | 南海 | 佛山市南海区九江镇净蓝污水处理有限公司 | 排水口(WS-23197-1) | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）二级标准，其中：化学需氧量从严执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二时段的二级标准，即：化学需氧量60mg/L。 | 2019-11-12 | pH值 | 7.68 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 8 | 60 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.30 | 5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.522 | 25 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.08 | 3 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.04L | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.68 | - | -
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 10000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00027 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00009L | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
备注：“-”表示没有执行标准，不参与评价。

## 危废废气
佛山市2019年第四季度国控企业污染源（危废废气）监督性监测结果（1家）
单位：mg/m³，烟气黑度（级）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 高明区 | 佛山市高明科朗环保科技有限公司 | 2#碱式喷淋塔排气筒（FQ-11123-5） | 《广东省地方标准-大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 2019-11-20 | 氯化氢 | 13 | 100 | 是

## 危险废水
佛山市2019年第四季度国控企业污染源（危废废水）监督性监测结果（2家）
单位：mg/L，pH值（无量钢）色度（倍）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 高明区 | 佛山市高明基业冷轧钢板有限公司 | WS-11212 | 参考《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2轧钢冷轧（直接排放），生化需氧量、色度、总氰化物、总铅参考《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值（其他排污单位） | 2019-11-07 | pH值 | 8.41 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 13 | 70 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 2.5 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.438 | 5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 1.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.2L | 1 | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.05L | 2 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.05L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.01L | 1 | 是
[6 empty] | 总铁 | 0.03L | / | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.32 | 3 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.02 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.72 | 15 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总氰化物 | 0.004L | 0.3 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.38 | 10 | 是
2 | 高明区 | 佛山市南海华友金属制品有限公司高明分公司 | WS-05069 | 参考《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2轧钢冷轧（直接排放），生化需氧量、色度、总氰化物、总铅参考《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值（其他排污单位） | 2019-11-07 | pH值 | 6.48 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 17 | 70 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 3.5 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.632 | 5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 1.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.2L | 1 | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.05L | 2 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.05L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.01L | 1 | 是
[6 empty] | 总铁 | 0.78 | / | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.47 | 3 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.02 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.9 | 15 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总氰化物 | 0.004L | 0.3 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.25 | 10 | 是
备注：“-”表示没有执行标准，不参与评价。

## 重金属废气
佛山市2019年国控企业污染源第四季度（重金属废气）监督性监测结果（3家）
序号 | 区县 | 企业单位 | 评价标准 | 监测结果（mg/L）
|  |  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 监测点位序号 | 必测指标 |  |  |  |  | 选测指标
[7 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 铬酸雾 | 评价标准 | 镍 | 铜 | 锌 | 评价标准
1 | 南海 | 佛山市世博皮革有限公司 | 《大气污染物排放限值》DB44/27-2001中的第一时段 | 2019-11-06 | 上风向参考点 | 227-FQ-01 | 0.00007 | - | 0.0000048 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 227-FQ-02 | 0.00008 | - | 0.0000074 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 227-FQ-03 | 0.00007 | - | 0.0000032 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 227-FQ-04 | 0.00006 | - | 0.0000034 | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  |  | 0.0075 | - | 0.05 | - | 达标 | - | - | - | -
2 | 南海 | 佛山市长兴铝业有限公司 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2熔炼炉及表4相关污染物排放标准，二级标准（1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑，实测浓度算） | 2019-11-06 | 熔铸废气排气筒预设采样口1#（FQ-00709-1） | 250-FQ-01 | 0.0002L | 0.00005L | - | - | 达标 | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  |  | 10 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | -
3 | 南海 | 广东天马铝业有限公司 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2熔炼炉及表4相关污染物排放标准，二级标准（1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑，实测浓度算） | 2019-11-06 | 熔铸炉废气排气筒预设采样口（FQ-00705-1） | 249-FQ-01 | 0.0002L | 0.00005L | - | - | 达标 | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  |  | 10 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | -

## 地下水
佛山市2019年国控企业污染源第四季度（垃圾场地下水）监督性监测结果（2家）
单位：mg/L，pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 南海区 | 佛山市领域工业固体废物处理有限公司 | 1号井 | GB/T 14848-2017《地下水环境质量标准》 Ⅲ类限值 | 2019-11-22 | pH值 | 7.38 | 6.5～8.5 | 是
[6 empty] | 总硬度 | 24.0 | 450 | 是
[6 empty] | 溶解性总固体 | 192 | 1000 | 是
[6 empty] | 硫酸盐 | 18.8 | 250 | 是
[6 empty] | 氯化物 | 15.0 | 250 | 是
[6 empty] | 铁 | 0.03 | 0.3 | 是
[6 empty] | 锰 | 0.01 | 0.10 | 是
[6 empty] | 铜 | 0.04L | 1.00 | 是
[6 empty] | 锌 | 0.024 | 1.00 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.0003L | 0.002 | 是
[6 empty] | 耗氧量 | 1.24 | 3.0 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.025L | 0.50 | 是
[6 empty] | 亚硝酸盐 | 0.003L | 1.00 | 是
[6 empty] | 硝酸盐 | 1.94 | 20.0 | 是
[6 empty] | 氰化物 | 0.002L | 0.05 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.005L | 0.005 | 是
[6 empty] | 总大肠菌群 | 13 | 3.0 | 否 | 3.33
|  |  | 2号井 |  |  | pH值 | 7.52 | 6.5～8.5 | 是
[6 empty] | 总硬度 | 61.8 | 450 | 是
[6 empty] | 溶解性总固体 | 192 | 1000 | 是
[6 empty] | 硫酸盐 | 19.2 | 250 | 是
[6 empty] | 氯化物 | 15.4 | 250 | 是
[6 empty] | 铁 | 0.49 | 0.3 | 否 | 0.63
[6 empty] | 锰 | 0.01 | 0.10 | 是
[6 empty] | 铜 | 0.04L | 1.00 | 是
[6 empty] | 锌 | 0.096 | 1.00 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.0003L | 0.002 | 是
[6 empty] | 耗氧量 | 1.01 | 3.0 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.025L | 0.50 | 是
[6 empty] | 亚硝酸盐 | 0.003L | 1.00 | 是
[6 empty] | 硝酸盐 | 1.95 | 20.0 | 是
[6 empty] | 氰化物 | 0.002L | 0.05 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.005L | 0.005 | 是
[6 empty] | 总大肠菌群 | 2L | 3.0 | 是
|  |  | 3号井 |  |  | pH值 | 7.66 | 6.5～8.5 | 是
[6 empty] | 总硬度 | 29.3 | 450 | 是
[6 empty] | 溶解性总固体 | 195 | 1000 | 是
[6 empty] | 硫酸盐 | 0.279 | 250 | 是
[6 empty] | 氯化物 | 0.688 | 250 | 是
[6 empty] | 铁 | 0.05 | 0.3 | 是
[6 empty] | 锰 | 0.01L | 0.10 | 是
[6 empty] | 铜 | 0.04L | 1.00 | 是
[6 empty] | 锌 | 0.037 | 1.00 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.0003L | 0.002 | 是
[6 empty] | 耗氧量 | 0.68 | 3.0 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.025L | 0.50 | 是
[6 empty] | 亚硝酸盐 | 0.003L | 1.00 | 是
[6 empty] | 硝酸盐 | 0.208 | 20.0 | 是
[6 empty] | 氰化物 | 0.002L | 0.05 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.005L | 0.005 | 是
[6 empty] | 总大肠菌群 | 23 | 3.0 | 否 | 6.67
2 | 三水区 | 成功环保工程（佛山）有限公司（三水白泥坑填埋场） | 2#地下水井 | 执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1地下水质量分类指标表1 Ⅲ类限值 | 2019-10-08 | pH值 | 6.03 | 6.5-8.5 | 否
[6 empty] | 高锰酸盐指数 | 0.8 | 3 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.196 | 0.5 | 是
[6 empty] | 硝酸盐 | 0.39 | 20 | 是
[6 empty] | 亚硝酸盐 | 0.016L | 1 | 是
[6 empty] | 硫酸盐 | 1.12 | 250 | 是
[6 empty] | 氯化物 | 1.24 | 250 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.0003L | 0.002 | 是
[6 empty] | 氰化物 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.15 | 1 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.00007L | 0.01 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.00006L | 0.005 | 是
[6 empty] | 汞 | 6e-05 | 0.001 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0004 | 0.01 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 铁 | 0.0009L | 0.3 | 是
[6 empty] | 锰 | 0.0052 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铜 | — | 1 | 是
[6 empty] | 锌 | 0.0008L | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 10L | — | —
| 三水区 | 成功环保工程（佛山）有限公司（三水白泥坑填埋场） | 5#地下水井 |  | 2019-10-08 | pH值 | 5.93 | 6.5-8.5 | 否
[6 empty] | 高锰酸盐指数 | 0.9 | 3 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.199 | 0.5 | 是
[6 empty] | 硝酸盐 | 0.98 | 20 | 是
[6 empty] | 亚硝酸盐 | 0.016L | 1 | 是
[6 empty] | 硫酸盐 | 7.00 | 250 | 是
[6 empty] | 氯化物 | 6.66 | 250 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.0015 | 0.002 | 是
[6 empty] | 氰化物 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.004L | 1 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.00007L | 0.01 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.00006L | 0.005 | 是
[6 empty] | 汞 | 5e-05 | 0.001 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0003L | 0.01 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 铁 | 0.0009L | 0.3 | 是
[6 empty] | 锰 | 0.058 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铜 | — | 1 | 是
[6 empty] | 锌 | 0.0008L | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 10L | — | —
备注：“-”表示没有执行标准，不参与评价。

## 垃圾场废水
佛山市2019年国控企业污染源第四季度（垃圾场废水）监督性监测结果（2家）
单位：mg/L，pH值（无量钢）、色度（倍）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 三水区 | 成功环保工程（佛山）有限公司（三水白泥坑填埋场） | WS-807001 排放口 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)(水) 一级 A标准 2006年1月1日起建设的 （水温>12℃） 基本控制项目(比《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB 16889 -2008）标准中表3 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物特别排放限值要严格，是因为要严格控制污水不外排) | 2019-10-08 | pH值 | 6.82 | 6-9 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 8 | 50 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 0.6 | 10 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.373 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 9.21 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.04 | 0.5 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.001 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.0001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0003L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 10L | 1000 | 是
2 | 三水区 | 佛山市三水区马鞍岗生活垃圾填埋场 | WS-372001 排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（G816889-2008）表3标准 | 2019-10-15 | 色度 | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | 60 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 3.2 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.1 | 8 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.84 | 20 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.08 | 1.5 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.001 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.0001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 汞 | 4e-05 | 0.001 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0007 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.006 | 0.1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 60 | 10000 | 是

## 垃圾场废气
佛山市2019年国控企业污染源第四季度（垃圾场废气）监督性监测结果（3家）
单位：mg/m³，烟气黑度（级）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物 浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 南海区 | 佛山市南海绿电再生能源有限公司 | 废气排放口（FQ-21883-1） | 执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表4生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值 | 2019-11-12 | 钴及其化合物 | 0.002L | - | -
[6 empty] | 锰及其化合物 | 0.003 | - | -
[6 empty] | 铬及其化合物 | 0.004L | - | -
[6 empty] | 锑及其化合物 | 0.0008L | - | -
[6 empty] | 砷及其化合物 | 0.000003L | - | -
|  |  | 废气排放口（FQ-21883-2） |  | 2019-11-26 | 钴及其化合物 | 0.002L | - | -
[6 empty] | 锰及其化合物 | 0.002L | - | -
[6 empty] | 铬及其化合物 | 0.005 | - | -
[6 empty] | 锑及其化合物 | 0.0008L | - | -
[6 empty] | 砷及其化合物 | 0.000003L | - | -
|  |  | 废气排放口（FQ-21883-3） |  | 2019-11-12 | 钴及其化合物 | 0.002L | - | -
[6 empty] | 锰及其化合物 | 0.003 | - | -
[6 empty] | 铬及其化合物 | 0.004L | - | -
[6 empty] | 锑及其化合物 | 0.0008L | - | -
[6 empty] | 砷及其化合物 | 0.000499 | - | -
|  |  | 废气排放口（FQ-21883-4） |  | 2019-11-12 | 钴及其化合物 | 0.002L | - | -
[6 empty] | 锰及其化合物 | 0.002 | - | -
[6 empty] | 铬及其化合物 | 0.004L | - | -
[6 empty] | 锑及其化合物 | 0.0008L | - | -
[6 empty] | 砷及其化合物 | 0.000003L | - | -
|  |  | 废气排放口（FQ-21883-5） |  | 2019-11-26 | 钴及其化合物 | 0.002L | - | -
[6 empty] | 锰及其化合物 | 0.005 | - | -
[6 empty] | 铬及其化合物 | 0.496 | - | -
[6 empty] | 锑及其化合物 | 0.0101 | - | -
[6 empty] | 砷及其化合物 | 0.000003L | - | -
|  |  | 废气排放口（FQ-21883-6） |  | 2019-11-12 | 钴及其化合物 | 0.002L | - | -
[6 empty] | 锰及其化合物 | 0.004 | - | -
[6 empty] | 铬及其化合物 | 0.005 | - | -
[6 empty] | 锑及其化合物 | 0.0008L | - | -
[6 empty] | 砷及其化合物 | 0.000064 | - | -
|  |  | 厂界上风向1# | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值中的二级标准（新扩改建） | 2019-11-12 | 氨 | 0.04 | - | -
[6 empty] | 硫化氢 | 0.01L | - | -
[6 empty] | 臭气浓度 | 10L | - | -
|  |  | 厂界下风向2# |  |  | 氨 | 0.08 | 1.5 | 是
[6 empty] | 硫化氢 | 0.01L | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度 | 13 | 20 | 是
|  |  | 厂界下风向3# |  |  | 氨 | 0.09 | 1.5 | 是
[6 empty] | 硫化氢 | 0.01L | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度 | 12 | 20 | 是
|  |  | 厂界下风向4# |  |  | 氨 | 0.08 | 1.5 | 是
[6 empty] | 硫化氢 | 0.01L | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度 | 13 | 20 | 是
2 | 南海区 | 佛山市领域工业固体废物处理有限公司 | 厂界上风向1# | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值中的二级标准（新扩改建） | 2019-11-21 | 臭气浓度 | 11 | - | -
|  |  | 厂界下风向2# |  |  | 臭气浓度 | 15 | 20 | 是
|  |  | 厂界下风向3# |  |  | 臭气浓度 | 13 | 20 | 是
|  |  | 厂界下风向4# |  |  | 臭气浓度 | 10L | 20 | 是
|  |  | 填埋区中心导气管（FQ-46920-8）下风向 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008） | 2019-09-20 | 甲烷 | 0.00033 | 0.1 | 是
3 | 三水区 | 成功环保工程（佛山）有限公司（三水白泥坑填埋场） | Ⅲ期库区上风向1# | GB 16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》9.2.1 | 2019-11-04 | 甲烷 | 0.000310 | 0.1 | 是
|  |  | Ⅲ期库区下风向2# |  |  | 甲烷 | 0.000633 | 0.1 | 是
|  |  | Ⅲ期库区下风向3# |  |  | 甲烷 | 0.000488 | 0.1 | 是
|  |  | 填埋场库区上风向4# | GB 14554-93《恶臭污染物排放标 准》表l二级新扩改建限值 |  | 硫化氢 | <0.001 | - | -
[6 empty] | 甲硫醇 | <0.001 | - | -
[6 empty] | 甲硫醚 | <0.001 | - | -
[6 empty] | 二甲二硫 | <0.001 | - | -
[6 empty] | 臭气浓度 | <10 | - | -
|  |  | 填埋场库区下风向5# |  |  | 硫化氢 | <0.001 | 0.06 | 是
[6 empty] | 甲硫醇 | <0.001 | 0.007 | 是
[6 empty] | 甲硫醚 | <0.001 | 0.07 | 是
[6 empty] | 二甲二硫 | <0.001 | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度 | <10 | 20 | 是
|  |  | 填埋场库区下风向6# |  |  | 硫化氢 | 0.001 | 0.06 | 是
[6 empty] | 甲硫醇 | <0.001 | 0.007 | 是
[6 empty] | 甲硫醚 | <0.001 | 0.07 | 是
[6 empty] | 二甲二硫 | <0.001 | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度 | 13 | 20 | 是
|  |  | 填埋场库区下风向7# |  |  | 硫化氢 | <0.001 | 0.06 | 是
[6 empty] | 甲硫醇 | <0.001 | 0.007 | 是
[6 empty] | 甲硫醚 | <0.001 | 0.07 | 是
[6 empty] | 二甲二硫 | <0.001 | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度 | 12 | 20 | 是
4 | 三水区 | 佛山市三水区马鞍岗生活垃圾填埋场 | 厂界上风向O1 | GB 14554-93《恶臭污染物排放标 准》表l二级新扩改建限值 | 2019-10-16 | 臭气浓度 | <10 | - | -
| 三水区 | 佛山市三水区马鞍岗生活垃圾填埋场 | 厂界下风向O2 |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 是
|  |  | 厂界下风向O3 |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 是
|  |  | 厂界下风向O4 |  |  | 臭气浓度 | <10 | 20 | 是
|  |  | MG1 | GB 16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》9.2 甲烷排放控制要求 | 2019-11-14 | 甲烷 | 0.13 | 5 | 是
|  |  | MG2 |  |  | 甲烷 | 0.12 | 5 | 是
|  |  | MG3 |  |  | 甲烷 | 0.21 | 5 | 是
|  |  | MG4 |  |  | 甲烷 | 0.14 | 5 | 是
|  |  | MG5 |  |  | 甲烷 | 0.17 | 5 | 是
|  |  | MG6 |  |  | 甲烷 | 0.14 | 5 | 是
|  |  | MG7 |  |  | 甲烷 | 0.13 | 5 | 是
|  |  | MG8 |  |  | 甲烷 | 0.12 | 5 | 是
|  |  | MG9 |  |  | 甲烷 | 0.14 | 5 | 是
|  |  | MG10 |  |  | 甲烷 | 0.11 | 5 | 是
备注：“-”表示没有执行标准，不参与评价。