## 废水
佛山市2018年国控企业污染源第四季度（废水重点）监督性监测结果（1家）
单位：mg/L，pH值（无量钢）、色度（倍）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 高明区 | 佛山市海天（高明）调味食品有限公司 | WS-02014-1 | 参考《广东地方标准—水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2018-11-05 | pH值 | 6.58 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 19 | 60 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 51 | 90 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 10.2 | 20 | 是
[6 empty] | 色度 | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.044 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.17 | 0.5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 1.21 | 10 | 是
[6 empty] | 硝酸盐氮 | 1.33 | - | -

## 废气
佛山市2018年国控企业污染源第四季度（废气重点）监督性监测结果（7家）
单位：mg/m³，烟气黑度（级）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物 浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 南海 | 南海长海发电有限公司 | 废气排放口（FQ-04028-2） | 执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值（燃煤锅炉、新建锅炉），其中，氮氧化物100mg/m3，烟尘执行表2特别排放限值。 | 2018-11-05 | 颗粒物 | <20 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 4 | 100 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 47 | 100 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
[5 empty] | 2018-11-22 | 汞及其化合物 | 0.00005L | 0.03 | 是
2 | 南海 | 南海发电一厂有限公司 | 1#机组废气处理后 | 执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表2大气污染物特别排放限值。 | 2018-11-27 | 颗粒物 | <20 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 8 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 18 | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | 0.00005L | 0.03 | 是
|  |  | 2#机组废气处理后 |  | 2018-11-27 | 颗粒物 | <20 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 3L | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 22 | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | 0.00005L | 0.03 | 是
|  |  | 废气排放口（FQ-04071-1） |  | 2018-11-27 | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
3 | 南海 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 3#机组废气处理后 | 执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表2大气污染物特别排放限值。 | 2018-11-27 | 颗粒物 | <20 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 16 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 26 | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | 0.00005L | 0.03 | 是
|  |  | 废气排放口（FQ-22438-1） |  | 2018-11-27 | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
4 | 三水区 | 佛山市佳利达环保科技股份有限公司热电分厂 | FQ-295001 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉)。 | 2018-11-06 | 颗粒物 | 28 | 30 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 3L | 200 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 53 | 200 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
|  |  | FQ-295002(130)处理后 | 执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2特别排放限值,燃煤锅炉 |  | 颗粒物 | <27 | 20 | 无法判断
[6 empty] | 二氧化硫 | 33 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 60 | 100 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
|  |  | FQ-295003(60)处理后 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉)。 |  | 颗粒物 | <21 | 30 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 13 | 200 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 22 | 200 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
5 | 三水区 | 佛山市三水北江实业有限公司 | FQ-652001处理后 | 执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1 | 2018-11-06 | 颗粒物 | 18 | 30 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 3L | 100 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 265 | 400 | 是
|  |  | FQ-652002处理后 |  |  | 颗粒物 | <20 | 30 | 是
|  |  | FQ-652006-1#包装机排放口处理后 |  |  | 颗粒物 | <20 | 20 | 是
|  |  | FQ-652007-2#包装机处理后 |  |  | 颗粒物 | <20 | 20 | 是
|  |  | FQ-652008-3#包装机处理后 |  |  | 颗粒物 | <20 | 20 | 是
6 | 三水区 | 佛山恒益发电有限公司 | 1# FQ-881001 | 执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2特别排放限值,燃煤锅炉 | 2018-11-07 | 颗粒物 | - | 20 | - |  | 停产
[6 empty] | 二氧化硫 | - | 50 | -
[6 empty] | 氮氧化物 | - | 100 | -
[6 empty] | 烟气黑度 | - | 1 | -
|  |  | 2# FQ-881002 |  |  | 颗粒物 | <24 | 20 | 无法判断
[6 empty] | 二氧化硫 | 3L | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 28 | 100 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
7 | 三水区 | 佛山市三水凤铝铝业有限公司 | FQ-1086012处理后 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2熔炼炉及表4相关污染物排放标准，二级标准（1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑，实测浓度算）。氮氧化物监测但不评价。 | 2018-11-07 | 颗粒物 | <20 | 100 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 5 | 850 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 43 | — | -
|  |  | FQ-1086010处理后 |  |  | 颗粒物 | <20 | 100 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 7 | 850 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 51 | — | -

## 污水厂
佛山市2018年国控企业污染源第四季度（污水处理厂）监督性监测结果（18家）
单位：mg/L，pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 禅城区 | 佛山市水业集团有限公司（沙岗污水厂） | 处理后 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，其中，色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值 | 2018-11-08 | pH值 | 7.7 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.91 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.14 | 5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ＜200 | 10000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 2.2 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.000030L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 5 | 30 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.51 | - | -
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.00484 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.0001 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.096 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00391 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0041 | 0.1 | 是
2 | 禅城区 | 佛山市水业集团有限公司（东鄱污水厂一期） | 1期处理后 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，其中，色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值 | 2018-11-08 | pH值 | 7.68 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.04 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.14 | 5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ＜200 | 10000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 3.3 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 0.5 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.000030L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 30 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.67 | - | -
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.00447 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.229 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00279 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0029 | 0.1 | 是
| 禅城区 | 佛山市水业集团有限公司（东鄱污水厂二期） | 2期处理后 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，其中，色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值 | 2018-11-08 | pH值 | 7.67 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.09 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.31 | 5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ＜200 | 10000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 5.7 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1.8 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.000030L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 7 | 30 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.49 | - | -
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.00395 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.242 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00144 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0022 | 0.1 | 是
3 | 禅城区 | 佛山市水业集团有限公司（镇安污水厂一期） | 1期处理后 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，其中，色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值 | 2018-11-08 | pH值 | 7.58 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.81 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.24 | 5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ＜200 | 10000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 3.4 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 0.9 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.000030L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 5 | 30 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.06 | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.8 | - | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.00448 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.376 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00264 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0046 | 0.1 | 是
| 禅城区 | 佛山市水业集团有限公司（镇安污水厂二期） | 2期处理后 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，其中，色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值 | 2018-11-08 | pH值 | 7.66 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.59 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ＜200 | 10000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 4.6 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.13 | 5 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.000030L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 5 | 30 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.65 | - | -
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.00427 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.347 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00288 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0044 | 0.1 | 是
| 禅城区 | 佛山市水业集团有限公司（镇安污水厂三期） | 3期处理后 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，其中，色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值 | 2018-11-08 | pH值 | 7.66 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.97 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06 | 3 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ＜200 | 10000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 2.9 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 0.8 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06 | 3 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.000030L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 5 | 20 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 6.31 | 20 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.00422 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.372 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00399 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0045 | 0.1 | 是
4 | 南海 | 佛山市汇之源城北污水处理有限公司 | 排水口（WS-17773-1） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）二级标准，其中：色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB 44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值（城镇污水处理厂）。 | 2018-11-13 | pH值 | 6.95 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 5 | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.2 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.31 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.459 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.28 | 0.5 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.12 | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 11.0 | - | -
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 10000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00008 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0336 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00071 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
5 | 南海 | 佛山市汇之源大沥污水处理有限公司 | 排水口（WS-17772-1） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）二级标准，其中：化学需氧量和氨氮从严执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26 -2001）表4第二时段的二级标准，即：化学需氧量60mg/L，氨氮15mg/L。 | 2018-11-13 | pH值 | 7.32 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.6 | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 10 | 60 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.27 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.128 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.06 | 3 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.08 | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.52 | - | -
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 10000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0277 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00009L | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
6 | 南海 | 佛山市汇之源西樵污水处理有限公司 | 排水口（WS-18321-1） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）二级标准，其中：化学需氧量和氨氮从严执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26 -2001）表4第二时段的二级标准，即：化学需氧量60mg/L，氨氮15mg/L。 | 2018-11-13 | pH值 | 7.56 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.8 | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 11 | 60 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.43 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.025L | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.10 | 3 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.09 | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.21 | - | -
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 10000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0438 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00047 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
7 | 南海 | 佛山市南海罗村污水处理有限公司 | 排水口（WS-17552-1） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）二级标准，其中：色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB 44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值（城镇污水处理厂）。 | 2018-11-13 | pH值 | 7.31 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 18 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.22 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06 | 5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.029 | 5.0 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.19 | 0.5 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.14 | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.63 | - | -
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 10000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00478 | 0.001 | 否 | 3.78
[6 empty] | 总镉 | 0.00008 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0128 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00257 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
8 | 南海 | 佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司（丹灶城区污水处理厂） | 排水口（WS-21873-1） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）二级标准，其中：化学需氧量从严执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二时段的二级标准，即：化学需氧量60mg/L。 | 2018-11-13 | pH值 | 6.92 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 18 | 60 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.58 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.308 | 25 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.50 | 3 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.08 | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.10 | - | -
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 10000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0161 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00043 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
9 | 南海 | 佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司（横江污水处理厂） | 排水口（WS-17793-2） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准。 | 2018-11-13 | pH值 | 7.67 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 20 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | 60 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.050 | 8 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.04 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.10 | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.45 | 20 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 10000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0326 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00091 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
10 | 南海 | 佛山市南海区九江镇净蓝污水处理有限公司 | 排水口(WS-23197-1) | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）二级标准，其中：化学需氧量从严执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二时段的二级标准，即：化学需氧量60mg/L。 | 2018-11-13 | pH值 | 7.34 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 16 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | 60 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.42 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.026 | 25 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.14 | 3 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.10 | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.81 | - | -
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 10000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00071 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0283 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00044 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
11 | 南海 | 佛山市南海区里水污水处理有限公司（和桂污水处理厂） | 排水口（WS-16346-1） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准。 | 2018-11-13 | pH值 | 7.34 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | 20 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.0 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 14 | 60 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.64 | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.025L | 8 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.26 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.09 | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 6.04 | 20 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 10000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00006 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0398 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00020 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
12 | 南海 | 佛山市南海区里水污水处理有限公司（里水城区污水处理厂） | 排水口（WS-17882-1） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）二级标准，其中：化学需氧量从严执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二时段的二级标准，即：化学需氧量60mg/L。 | 2018-11-13 | pH值 | 7.35 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 14 | 60 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.50 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.870 | 25 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.32 | 3 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.19 | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 6.69 | - | -
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 10000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00007 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0641 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00089 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
13 |  | 佛山市南海区三新水务有限公司（盐步污水处理厂） | 排水口（WS-22394-3） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）二级标准，其中：化学需氧量从严执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二时段的二级标准，即：化学需氧量60mg/L。 | 2018-11-13 | pH值 | 7.38 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 8 | 60 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.73 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.268 | 25 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.06 | 3 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.15 | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.65 | - | -
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 10000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00490 | 0.001 | 否 | 3.90
[6 empty] | 总镉 | 0.00021 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0237 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00199 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
14 |  | 佛山市南海区狮山镇松岗污水处理有限公司 | 排水口（WS-17835-2） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）二级标准，其中：化学需氧量从严执行一级B标准，即：化学需氧量60mg/L。 | 2018-11-13 | pH值 | 7.39 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 10 | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.8 | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | 60 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.54 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.118 | 25 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.12 | 3 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.10 | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.74 | - | -
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 10000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00009 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0515 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00052 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
15 | 南海 | 佛山市南海三山智慧岛水处理有限公司（三山污水处理厂） | 排水口（WS-36382-1） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准，其中：化学需氧量从严执行《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准（40mg/L）。 | 2018-11-13 | pH值 | 7.42 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 9 | 20 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 5.0 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 26 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.40 | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 6.348 | 8 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.35 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.14 | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 8.96 | 20 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 48000 | 10000 | 否 | 3.8
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.00012L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00009L | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
16 | 南海 | 佛山市瀚成水环境治理有限公司（平洲污水处理厂） | 1、2期排水口（WS-03826-1） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）二级标准，其中：色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB 44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值（城镇污水处理厂）。 | 2018-11-13 | pH值 | 7.10 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 11 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.68 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.025L | 5.0 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.25 | 0.5 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.12 | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.74 | - | -
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 10000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00148 | 0.001 | 否 | 0.48
[6 empty] | 总镉 | 0.00021 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0402 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00161 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
|  |  | 3期排水口（WS-03826-2） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）二级标准，其中：色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB 44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值（城镇污水处理厂）。 | 2018-11-13 | pH值 | 7.27 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.5 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 14 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.86 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.07 | 5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.025L | 5.0 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.32 | 0.5 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.13 | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 6.34 | - | -
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 10000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.0134 | 0.001 | 否 | 12.4
[6 empty] | 总镉 | 0.00011 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0399 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00161 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 是
17 | 南海 | 佛山市南海大沥水头村民委员会废水处理厂 | 排水口（WS-00112-1） | 执行《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1（珠三角）标准（多层镀），其中：色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB 44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值（有色金属压延加工业）。 | 2018-11-19 | pH值 | 7.42 | 6～9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 4 | 60 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.38 | 2.0 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.274 | 5.0 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 1.37 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.02 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.80 | 20 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.02L | 1.0 | 是
[6 empty] | 总铁 | 0.03L | 2.0 | 是
[6 empty] | 总铝 | 0.765 | 2.0 | 是
18 | 南海 | 佛山市南海西樵鑫龙水处理有限公司 | 排水口（WS-21839-1） | 色度、总铜、挥发酚执行《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准（纺织染整工业），苯胺类、六价铬执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）及其修改单中表1标准（直接排放），其他执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准（对出水化学需氧量从严要求，即：化学需氧量60mg/l）。 | 2018-11-19 | pH值 | 7.37 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 32 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 16 | 50 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 10.7 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 34 | 60 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.055 | 0.5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 3.135 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.16 | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类 | 0.18 | 1.0 | 是
[6 empty] | 总氮 | 6.26 | 15 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总锑 | 0.0157 | 0.10 | 是

## 危废废气
佛山市2018年第四季度国控企业污染源（危废废气）监督性监测结果（4家）
单位：mg/m³，烟气黑度（级）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 高明区 | 佛山市南海华友金属制品有限公司高明分公司 | WNS4-1.25-Y(Q)锅炉 （FQ-05069-3） | 《中华人民共和国国家标准-锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2 | 2018-11-14 | 颗粒物 | <22 | 20 | 无法判断
[6 empty] | 二氧化硫 | 5 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 138 | 200 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 0 | 1 | 是
|  |  | 酸洗生产线 | 《广东省地方标准-大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 | - | 氯化氢 | - | - | - |  | 监测期间停用
2 | 高明区 | 佛山市至顺金属科技有限公司(原佛山市诚德特钢有限公司) | 坯料黑退脱硫塔 （FQ-08028-1） | 《中华人民共和国国家标准—轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2；氟化物和烟气黑度参考《中华人民共和国国家标准—工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)二级标准 | - | - | - | - | - |  | 停用
[6 empty] | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | -
|  |  | 胚料酸洗废气处理塔（FQ-13401-2） | 《中华人民共和国国家标准—轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2 |  | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | -
3 | 高明区 | 佛山市高明基业冷轧钢板有限公司 | 罩退车间退火炉（FQ-11212-6） | 《中华人民共和国国家标准—轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2；氟化物和烟气黑度参考《中华人民共和国国家标准—工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)二级标准 | 2018-11-19 | 颗粒物 | <91 | 20 | 无法判断
[6 empty] | 二氧化硫 | 33 | 150 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 127 | 300 | 是
[6 empty] | 氟化物 | <0.06 | 6 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 0 | 1 | 是
|  |  | 镀锌车间1线（FQ-11212-2） | 《中华人民共和国国家标准—轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2；氟化物和烟气黑度参考《中华人民共和国国家标准—工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)二级标准 | - | 颗粒物 | - | 20 | - |  | 监测期间停用
[6 empty] | 二氧化硫 | - | 150 | -
[6 empty] | 氮氧化物 | - | 300 | -
[6 empty] | 氟化物 | - | 6 | -
[6 empty] | 烟气黑度 | - | 1级 | -
|  |  | 镀锌车间2线（FQ-11212-3） | 《中华人民共和国国家标准—轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2；氟化物和烟气黑度参考《中华人民共和国国家标准—工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)二级标准 | 2018-11-19 | 颗粒物 | <68 | 20 | 无法判断
[6 empty] | 二氧化硫 | 34 | 150 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 107 | 300 | 是
[6 empty] | 氟化物 | <0.06 | 6 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 0 | 1 | 是
|  |  | WNS4-1.25-Q(IN)锅炉 (FQ-11212-7) | 《广东省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）新建燃气锅炉标准 | - | 颗粒物 | - | 30 | - |  | 监测期间停用
[6 empty] | 二氧化硫 | - | 50 | -
[6 empty] | 氮氧化物 | - | 200 | -
[6 empty] | 烟气黑度 | - | 1 | -
|  |  | 酸洗车间酸雾排气筒(FQ-11212-5) | 中华人民共和国国家标准—轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2 |  | 氯化氢 | - | 20 | -
4 | 高明区 | 佛山津西金兰冷轧板有限公司 | 1#罩式退火炉 （FQ-17250-4） | 《中华人民共和国国家标准—轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2；氟化物和烟气黑度参考《中华人民共和国国家标准—工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)二级标准。 | 2018-11-20 | 颗粒物 | <92 | 20 | 无法判断
[6 empty] | 二氧化硫 | <3 | 150 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 164 | 300 | 是
[6 empty] | 氟化物 | <0.06 | 6 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 0 | 1 | 是
|  |  | WNS2-1.25-Y(Q)锅炉（FQ-17250-1） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建燃气锅炉 | - | 颗粒物 | - | 20 | - |  | 监测期间停用
[6 empty] | 二氧化硫 | - | 50 | -
[6 empty] | 氮氧化物 | - | 200 | -
[6 empty] | 烟气黑度 | - | 1 | -
|  |  | 3#热镀锌线（FQ-17250-10） | 《中华人民共和国国家标准—轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2；氟化物和烟气黑度参考《中华人民共和国国家标准—工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)二级标准。 | - | 颗粒物 | - | 20 | - |  | 监测期间停用
[6 empty] | 二氧化硫 | - | 150 | -
[6 empty] | 氮氧化物 | - | 300 | -
[6 empty] | 氟化物 | - | 6 | -
[6 empty] | 烟气黑度 | - | 1 | -
|  |  | WNS0.5-1.25-YQ锅炉（FQ-17250-3） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建燃气锅炉 | - | 颗粒物 | - | 20 | - |  | 监测期间停用
[6 empty] | 二氧化硫 | - | 50 | -
[6 empty] | 氮氧化物 | - | 200 | -
[6 empty] | 烟气黑度 | - | 1级 | -
|  |  | WNS1.0-1.25-YQ锅炉（FQ-17250-2） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建燃气锅炉 | - | 颗粒物 （烟/粉尘） | - | 20 | - |  | 监测期间停用
[6 empty] | 二氧化硫 | - | 50 | -
[6 empty] | 氮氧化物 | - | 200 | -
[6 empty] | 烟气黑度 | - | 1 | -
|  |  | 2#酸洗线（FQ-17250-13） | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2标准 | - | 氯化氢 | - | 20 | - |  | 监测期间停用
|  |  | 3#酸洗线（FQ-17250-14） | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2标准 |  | 氯化氢 | - | 20 | -
|  |  | 2#彩涂线（FQ-17250-19） | - |  | - | - | - | -

## 危险废水
佛山市2018年第四季度国控企业污染源（危废废水）监督性监测结果（4家）
单位：mg/L，pH值（无量钢）色度（倍）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 南海 | 一汽－大众汽车有限公司佛山分公司 | 排水口（WS-46469-1) | 执行《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段的三级标准，其中化学需氧量和氨氮从严要求，即：化学需氧量270mg/L，氨氮30mg/L。 | 2018-11-19 | pH值 | 6.55 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 400 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 2.6 | 300 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 25 | 270 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.88 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.206 | 30 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.56 | - | -
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.04 | 20 | 是
|  |  | 磷化废水预处理后排水口 | 车间排口（磷化清洗废水、磷化槽清洗废水）执行《广东省水污染物排放限值》（DB44 /26-2001)表1第一类污染物最高允许排放浓度。 | 2018-11-19 | 总汞 | 0.00013 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00007 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.017 | 1.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00082 | 1.0 | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.11 | 1.0 | 是
2 | 高明区 | 佛山市津西金兰冷轧板有限公司 | WS-05008 | 参考《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2轧钢冷轧（直接排放），生化需氧量、色度、总氰化物、总铅参考《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值（其他排污单位） | 2018-11-05 | pH值 | 7.41 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 32 | 70 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 7.4 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 16 | 30 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.529 | 5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.2 | 1 | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.05 | 2 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.05 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.01 | 1 | 是
[6 empty] | 总铁 | 0.53 | - | -
[6 empty] | 石油类 | 0.75 | 3 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.03 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1.09 | 15 | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总氰化物 | <0.004 | 0.3 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.21 | 10 | 是
3 | 高明区 | 佛山市高明基业冷轧钢板有限公司 | WS-11212 | 参考《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2轧钢冷轧（直接排放），生化需氧量、色度、总氰化物、总铅参考《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值（其他排污单位） | 2018-11-05 | pH值 | 7.11 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 26 | 70 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 5.4 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 14 | 30 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.603 | 5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.2 | 1 | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.05 | 2 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.05 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.01 | 1 | 是
[6 empty] | 总铁 | <0.03 | - | -
[6 empty] | 石油类 | 0.79 | 3 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.01 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1.18 | 15 | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总氰化物 | <0.004 | 0.3 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.19 | 10 | 是
4 | 高明区 | 佛山市南海华友金属制品有限公司高明分公司 | WS-05069 | 参考《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2轧钢冷轧（直接排放），生化需氧量、色度、总氰化物、总铅参考《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值（其他排污单位） | 2018-11-05 | pH值 | 6.75 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | 70 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 2.6 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 11 | 30 | 是
[6 empty] | 色度 | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.471 | 5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.2 | 1 | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.05 | 2 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.05 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.01 | 1 | 是
[6 empty] | 总铁 | 0.52 | - | -
[6 empty] | 石油类 | 1.12 | 3 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.01 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.57 | 15 | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总氰化物 | <0.004 | 0.3 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.25 | 10 | 是

## 重金属废水
佛山市2018年国控企业污染源第四季度（重金属废水）监督性监测结果（12家）
序号 | 区县 | 企业单位 | 评价标准 | 监测结果（mg/L）
|  |  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 必测指标 | [6 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 总铬 | 砷 | 评价标准 | 镍 | 铜 | 锌 | 银 | 评价标准
1 | 南海 | 佛山市长兴铝业有限公司 | 《电镀水污染物排放标准》(DB441597-2015)表1多层镀（珠三角），总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1标准 | 2018-11-19 | 含镍废水反应沉淀池出水口(WS-00709-1) | 0.00043 | 0.00016 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 达标 | 0.05L | - | - | 0.03L | 达标
[5 empty] | 企业总排放口(WS-00709-2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05L | 0.02L | - | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | --
2 |  | 佛山市南海罗村华泰皮件制品厂 | 《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）表2直接排放制革企业限值 | 2018-11-19 | 含铬废水反应沉淀池出水口 (WS－20805-2) | - | - | - | 0.004L | 0.070 | - | 达标 | - | - | - | - | -
[5 empty] | 企业总排放口 （WS－20805-1） | - | - | - | 0.004L | 0.014 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | 0.1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | -
3 |  | 佛山市南海区联港皮革有限公司 | 《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）表2直接排放制革企业限值 | 2018-11-19 | 含铬废水反应沉淀池出水口(WS－00272) | - | - | - | 0.004L | 0.030 | - | 达标 | - | - | - | - | -
[5 empty] | 企业总排放口（WS-00272-1） | - | - | - | 0.004L | 0.021 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | 0.1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | 佛山市南海区罗村志恒电镀有限公司 | 《电镀水污染物排放标准》(DB441597-2015)表1多层镀（珠三角），总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1标准 | 2018-11-19 | 含铬废水反应沉淀池出水口(WS－00284-(2)) | 0.00017 | 0.00015 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 达标 | 0.05L | - | - | 0.03L | 达标
[5 empty] | 含镍废水反应沉淀池出水口(WS－00284-(1) | 0.00106 | 0.00015 | 0.00006 | 0.004L | 0.004L | 0.0003 | 达标 | 0.05L | - | - | 0.03L | 达标
[5 empty] | 企业总排放口 （WS－00284-1） | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05L | 0.02L | - | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | -
5 |  | 佛山市南海区穆院兴业皮厂 | 《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）表2直接排放制革企业限值 | 2018-11-19 | 含铬废水反应沉淀池出水口（WS-00651） | - | - | - | 0.004L | 0.053 | - | 达标 | - | - | - | - | -
[5 empty] | 企业总排放口（WS-00651-1） | - | - | - | 0.004L | 0.004L | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | 0.1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | -
6 | 南海 | 佛山市南海区狮山彬明皮革厂 | 《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）表2直接排放制革企业限值 | 2018-11-19 | 含铬废水反应沉淀池出水口（WS-00675) | - | - | - | 0.004L | 0.032 | - | 达标 | - | - | - | - | -
[5 empty] | 企业总排放口（WS-00675-1） | - | - | - | 0.004L | 0.116 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | 0.1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | 佛山市南海区泰艺皮革厂 | 《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）表2直接排放制革企业限值 | 2018-11-19 | 企业总排放口（WS-35140-1） | - | - | - | 0.004L | 0.004L | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | 0.1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | -
8 |  | 佛山市南海狮山皮厂 | 《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）表2直接排放制革企业限值 | 2018-11-19 | 含铬废水反应沉淀池出水口（WS-02731） | - | - | - | 0.004L | 0.338 | - | 达标 | - | - | - | - | -
[5 empty] | 企业总排放口（WS-02731-1） | - | - | - | 0.004L | 0.004L | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | 0.1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | -
9 |  | 佛山市世博皮革有限公司 | 《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）表2直接排放制革企业限值 | 2018-11-19 | 含铬废水反应沉淀池处理后出水口 （WS－00336） | - | - | - | 0.004L | 0.004L | - | 达标 | - | - | - | - | -
[5 empty] | 企业总排放口 （WS－00336-1） | - | - | - | 0.004L | 0.004L | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | 0.1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | -
10 |  | 广东天马铝业有限公司 | 《电镀水污染物排放标准》(DB441597-2015)表1多层镀（珠三角），总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1标准 | 2018-11-19 | 含镍废水预处理后排放口（WS-00705） | 0.00092 | 0.00017 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 达标 | 0.20 | - | - | 0.03L | 达标
[5 empty] | 企业总排放口（WS-00705-1） | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05L | 0.02L | - | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | --
11 |  | 佛山市南海罗村富盛皮革厂 |  | 该厂从2018年4月停产至今。
12 |  | 佛山市南海区罗村三雅美力佳电镀有限公司 |  | 该厂从2013年停产至今。

## 重金属废气
佛山市2018年国控企业污染源第四季度（重金属废气）监督性监测结果（8家）
序号 | 区县 | 企业单位 | 评价标准 | 监测结果（mg/L）
|  |  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 监测点位序号 | 必测指标 |  |  |  |  | 选测指标
[7 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 铬酸雾 | 评价标准 | 镍 | 铜 | 锌 | 评价标准
1 | 南海 | 佛山市南海罗村华泰皮件制品厂 | 《大气污染物排放限值》DB44/27-2001中的第二时段 | 2018-11-06 | 上风向参考点 | 229-FQ-01 | 0.00022 | - | 0.0000011 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 229-FQ-02 | 0.00022 | - | 0.0000010 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 229-FQ-03 | 0.00002 | - | 0.0000008 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 229-FQ-04 | 0.00006 | - | 0.0000013 | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  |  | 0.006 | - | 0.04 | - | 达标 | - | - | - | -
2 | 南海 | 佛山市南海区联港皮革有限公司 | 《大气污染物排放限值》DB44/27-2001中的第二时段 | 2018-11-07 | 上风向参考点 | 230-FQ-01 | 0.00011 | - | 0.0000021 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 230-FQ-02 | 0.00010 | - | 0.0000029 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 230-FQ-03 | 0.00013 | - | 0.0000020 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 230-FQ-04 | 0.00013 | - | 0.0000019 | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  |  | 0.006 | - | 0.04 | - | 达标 | - | - | - | -
3 | 南海 | 佛山市南海狮山皮厂 | 《大气污染物排放限值》DB44/27-2001中的第二时段 | 2018-11-05 | 上风向参考点 | 240-FQ-01 | 0.00009 | - | 0.0000046 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 240-FQ-02 | 0.00010 | - | 0.0000039 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 240-FQ-03 | 0.00008 | - | 0.0000033 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 240-FQ-04 | 0.00008 | - | 0.0000032 | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  |  | 0.006 | - | 0.04 | - | 达标 | - | - | - | -
4 | 南海 | 佛山市世博皮革有限公司 | 《大气污染物排放限值》DB44/27-2001中的第一时段 | 2018-11-06 | 上风向参考点 | 227-FQ-01 | 0.00004 | - | 0.0000012 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 227-FQ-02 | 0.00004 | - | 0.0000013 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 227-FQ-03 | 0.00005 | - | 0.0000031 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 下风向监控点 | 227-FQ-04 | 0.00004 | - | 0.0000019 | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  |  | 0.0075 | - | 0.05 | - | 达标 | - | - | - | -
5 | 南海 | 佛山市长兴铝业有限公司 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2熔炼炉及表4相关污染物排放标准，二级标准（1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑，实测浓度算） | 2018-11-06 | 熔铸废气排气筒预设采样口2#（FQ-00709-2） | 250-FQ-02 | 0.0012 | 0.00006 | - | - | 达标 | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  |  | 10 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | -
6 | 南海 | 广东天马铝业有限公司 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2熔炼炉及表4相关污染物排放标准，二级标准（1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑，实测浓度算） | 2018-11-08 | 熔铸炉废气排气筒预设采样口（FQ-00705-1） | 249-FQ-01 | 0.0003 | 0.00005L | - | - | 达标 | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  |  | 10 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | -
7 | 南海 | 佛山市南海罗村富盛皮革厂 | 该厂从2018年7月起停产。
8 | 南海 | 佛山市南海区罗村志恒电镀有限公司 | 该厂从2018年7月起停产。